## Arkusz_1
				Załącznik Nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet Nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto (4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL, - 1 opakowanie rozmiaru M – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane mączką (skrobią) kukurydzianą, – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=100 szt	910
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od XS do XL, - 1 opakowanie rozmiaru M – lateksowe, niejałowe rękawice, – bezpudrowe – powierzchnia gładka, – uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, – rolowany mankiet, – długość min. 240 mm, AQL 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=100 szt	260
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 3

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice nitrylowe w rozmiarze od XS do XL, - 1 opakowanie rozmiaru M, – diagnostyczne, – miękkie i elastyczne, – niejałowe, – teksturowane końcówki palców, – równomiernie rolowane mankiety, – AQL 1,0, – CE na opakowaniu, – zgodne z normą EN 455-1-2-3 i ŚOI. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=100 szt	9100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 4

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe w rozmiarze od 6 do 9,0,- 2 pary różnego rozmiaru, AQL ≤ 1,0 – bezpudrowe, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50 µg/g, – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=50 par	91
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 5

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane w rozmiarze od 6 do 9,0, - 2 pary różnego rozmiaru, AQL ≤ 1,0 – pudrowane mączką kukurydzianą, – długość całej rękawicy min. 285 mm, – sterylizacja radiacyjna, – koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, – rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet, – zawartość protein poniżej 50 µg/g, – oznakowanie CE na opakowaniu jednostkowym. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=50 par	182
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 6

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S, M, L, – winylowe, – niesterylne,- 1 opakowanie rozmiaru M – bezpudrowe, – jednorazowego użytku, – wyrób medyczny spełniający wymogi ŚOI. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=100 szt	325
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 7

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od 7.0 do 8.5, - 1 opakowania rozmiaru 7.5, – lateksowe, niejałowe rękawice, – pudrowane – powierzchnia teksturowana, – anatomiczny kształt – długość min. 280 mm, AQL ≤ 1,5, CE na opakowaniu. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.			op=100 szt	100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)

Pakiet Nr 8

Lp.	Przedmiot zamówienia			Jm.	Ilość	Cena netto za op./szt.	Wartość netto ( 4 x 5)	VAT (w %)	Wartość podatku VAT (6 x 7)	Wartość brutto (6 + 8)	Producent	KOD/ Nr katalogowy

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dyspenser rękawiczek do zamontowania na ścianie, mieszczący 3 kartony rękawiczek diagnostycznych po 100 szt., ze znacznikiem 3 rozmiarów rękawiczek.			szt.	30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)