Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rozdzielni niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze głównym Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Rozdzielni RZ zasilana jest 2 kablami YAKY 4 x 120 z instniejącej rozdzielni głownej zlokalizowanego na parterze w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego Szpitala Ogólnego w KOLNIE
Aktualny stan instalacji elektrycznej budynku nie spełnia wymagań obowiązujących norm i przepisów co jest przyczyną modernizacji całego systemu zasilania.

Pracę obejmują:
- montaż agregatu /dostawa inwestora/ do zsilania oddziałów i obwodów wymagających stałego zasilania
- przygotowanie rozdzienie nN "ZR" do wpięcia obwodów zasilanych z agregatu 9 obwodów
- przygotowanie kabli do zasilania z agregatu /przepiecie, kpl. Montaz tymczsowegoZR, wykonanie podłączenie 9 odwodów do ZR oraz ZR do agrwegatu/
- odłączenie przyłączy kablowych zasilających istniejąca rozdzielnicę R2
- odłączenie wewnętrznych linii zasilających wychodzących z rozdzielnicy R2.
- demontaż rozdzielnicy R2
- przygotowanie /popprawa/ posadzki /obrzeża kanału/ do ustawienia nowej szafy
- montaż nowej rozdzielnicy oraz podłączenia przewodów
- zainstalowanie wkladek bezpiecznikowych dobranych do przekroju przewodow
- wykonanie zaktualizowanych opisów kabli i przewodów wychodzących
-sprawdzenie i pomiary przewodów zasilania istniejących oddziałów i obiektów
 oraz uziemienia rozdzielnicy
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Podczas prac modernizacyjnych zasilanie 9 obwodów będzie zasilane z agregatu prądotwórczego, który bedzie dostarczony przez inwestora.
Prace zwiazane z wymianą rozdzieni i ponownym załączeniem napiecia na wszystkie oddziały i obwody Szpitala Ogólnego Rozdzielnią R-2 nie mogą przekroczyc 24 godzin.

Załącznik Nr 3

 Oferta cenowa złozenia w sprawie : SAG/1/2021r
wykonania wymiany rozdzielni niskiego napiecia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie wraz z wykonanie dokumentacj powykonawczej

.....................................
   miejscowość i data

.....................................
       Wykonawca

OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.............................................................................................................................................................

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym( Imię, nazwisko, tel., e-mail):

...............................................................................................................................................................

3. Adres, województwo:

................................................................................................................................................................

4 Adres e-mail:.......................................................................................................................................

5. Nazwa banku i nr konta bankowego

................................................................................................................................................................

6. REGON............................................... NIP.................................................................

7. KRS/Nr ewidencyjny..................................................................

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania do 130 000 zł. w zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie 18/2021 z dnia 18 marca 2021r. ogłoszonego przez Szpital Ogólny w Kolnie na wykonanie wymiany rozdzielni niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej .

III. Cena oferty:

a) netto...........................................zł

słownie: ..................................................................................................................................................

- stawka podatku VAT:.......................................%
- kwota podatku VAT:..........................................zł

b) brutto............................................................zł

słownie:...................................................................................................................................................

IV Termin wykonania usługi:

.........................................................................................................................................................

V. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do zaproszenia, zgodnie z treścią oferty.

VI. Oświadczamy,że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w tym z kryteriami oceny ofert, wzorem umowy, oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Oświadczam,że spełniam warunki określone przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. Oferta została złożona łącznie na kolejnych......... stronach( uwaga: w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty).

IX Załączniki do oferty:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /KRS/
2. Świadectwo kwalifikacyjne grupy E i D

        ..........................................

Załącznik Nr 6

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ,,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływi takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych" (dalej jako: RODO), Szpital Ogólny w Kolnie niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Ogólny w Kolnie z siedzibą w Kolnie, przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno,

2. Inspektorem danych osobowych w Sz. O w Kolnie jest Anna Jagielska tel. 86-273-93-25

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia nr. SAG/1/2021
4. Pani?Pana dane osobowe wskazane w ofercie, jej załącznikach oraz pozostałej dokumentacji prowadzonego postępowania będą publicznie dostępne w siedzibie Sz. O w Kolnie oraz na stronie internetowej http://www.szpitalkolno.pl
5. Pani?Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach;
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i bycia zapomnianym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, ograniczenia przetwarzania, prawo do p0rzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzecdiwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

................................ ....................................................................
        Miejscowość i data czytelny podpis z pieczątką imienną osoby/osób
upoważnionej /upoważnionych do repezentowania Wykonawcy