Załącznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM

Pakiet Nr 1

Łóżka wzmocnione z wyposażeniem  – 3 szt.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka wzmocnione z wyposażeniem | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Producent: 		………………………………

Model:			………………………………

Kraj pochodzenia: 	………………………………

Rok produkcji: 	………………………………

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022r.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym z dodatkiem antybakteryjnym, potwierdzonym certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK, podać |  |
| 2. | Kolor do wyboru, z palety Ral, ustalony z Zamawiającym | TAK, podać |  |
| 3. | Leże łóżka 2 segmentowe | TAK, podać |  |
| 4. | Wymiar całkowity zewnętrzny z barierkami: 950 - 970 mm x 2100 - 2200 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Wymiar leża: 2000 x 900 mm (± 50 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość leża od podłogi: 500 - 600 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Wysokość szczytu łóżka od strony głowy: 1250 – 1350mm | TAK, podać |  |
| 8. | Wysokość szczytu od strony nóg: 1050 - 1150mm | TAK, podać |  |
| 9. | Udźwig: min 400 kg | TAK, podać |  |
| 10. | Waga łóżka: 90 - 100 kg | TAK, podać |  |
| 11. | Leże wykonane z profilu zamkniętego, wypełnione blachą perforowaną o grubości 1mm wzmocnione poprzeczkami z kształtownika | TAK, podać |  |
| 12. | Leże dokładnie mocowane do ramy bez jakichkolwiek szczelin | TAK, podać |  |
| 13. | Segment pleców – wykonany z profilu zamkniętego, wypełniony blachą perforowaną o grubości 1mm. Wzmocniony dwoma kształtownikami. Posiada uchwyt ułatwiający podniesienie. | TAK, podać |  |
| 14. | Ręczna regulacja wysokości oparcia co najmniej 7 stopniowym systemem zapadkowym od poziomu do 75 stopni, zabezpieczonym przed manipulacją przez pacjenta | TAK, podać |  |
| 15. | Szczyty łóżka - wykonane z profilu zamkniętego, wypełnione konstrukcją wzmacniającą z kształtownika oraz blachą (od wewnątrz około 2mm, a od zewnątrz około 1mm). Wewnątrz szczytów dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające ich wykopanie lub zniszczenie. Szczyty łóżka są mocowane na stałe do leża łóżka oraz wzmocnione blachą. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych lub innego sposobu montażu | TAK, podać |  |
| 16. | Szczyt łóżka z system wysuwanych nożnie z użyciem niewielkiej siły kółek o śr. 10 cm, wyposażonych w hamulec, o udźwigu co najmniej 250 kg | TAK, podać |  |
| 17. | Łóżko wyposażone jest w barierki boczne wykonane z profilu zamkniętego o śr. min. 20 mm. Barierki boczne w pozycji zamkniętej mają wysokość min. 300 mm od ramy łóżka, wyposażone są w zaczepy zamykające od góry, łączące się z częścią łóżka wystającą ze szczytów i tworzącą integralną całość. Drabinka wraz z uchwytami mocującymi i zamykającymi łączona z łóżkiem na stałe za pomocą dwuczęściowego łamanego zawiasu. Żadne z połączeń ruchomych nie posiada śrub lub innych mocowań mogących być odkręconych przez pacjentów | TAK, podać |  |
| 18. | Barierki boczne metalowe na całej długości leża, stanowiące integralną część łóżka, mocowane w dwóch miejscach od góry ramy wzmocnionymi podwójnie łamanymi zawiasami, nieodejmowane .Od strony głowy co najmniej 25 centymetrowe zabezpieczenie przed wypadnięciem pacjenta stanowiące część nieruchomą barierek. Opuszczane wzdłuż łóżka do dołu, blokowane przez system nasadkowy znajdujący się od strony głowy oraz nóg | TAK, podać |  |
| 19. | Łóżko wyposażone w stopki gumowe, antypoślizgowe, niebrudzące | TAK, podać |  |
| 20. | Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE | TAK, podać |  |
| 21. | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, podać |  |
| 22. | Certyfikat niepalności | TAK, podać |  |
| 23. | Atest wytrzymałości łóżka wykonany w wyspecjalizowanym laboratorium potwierdzający jego bezpieczeństwo i wytrzymałość wg PN-EN 1725: 2001, PN-EN 1022: 2007 | TAK, podać |  |
| Materac |  |  |  |
| 24. | Materac dopasowany do ramy leża, z pianki poliuretanowej grubość minimum 10 cm | TAK, podać |  |
| 25. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzenikliwy dla cieczy, z możliwością wymiany, z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem | TAK, podać |  |
| 26. | Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE | TAK, podać |  |
| 27. | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, podać |  |
| 28. | Certyfikat niepalności | TAK, podać |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
| 29. | Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo o wymiarach i - 400 x 400 mm, h -785 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 30. | Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz komorę. Szuflada oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 75-80 mm. | TAK, podać |  |
| 31. | Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem. Komora z półką mocowaną na stałe wewnątrz. | TAK, podać |  |
| 32. | Metalowe uchwyty | TAK, podać |  |
| 33. | Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 40-50 mm, z czego dwa z hamulcami | TAK, podać |  |
| 34. | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia | TAK, podać |  |
| 35. | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, podać |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego i podaje ten parametr.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również podać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pakiet Nr 2

Łóżka z poręczami bocznymi z wyposażeniem – 4 szt.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka z poręczami bocznymi z wyposażeniem | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Producent: 		………………………………

Model:			………………………………

Kraj pochodzenia: 	………………………………

Rok produkcji: 	………………………………

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022r.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita: 985 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2110 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 5 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 x 3 cm grubość ścianki min. 2 mm pokrytych lakierem proszkowym | TAK, podać |  |
| 5. | Leże łóżka dwusegmentowe o wymiarach 2000 x 860mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o wymiarach 100mm x 50mm siatka wykonana z pręta fi 5 | TAK, podać |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK, podać |  |
| 8. | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu grzebieniowego do 70° (± 5°) Łóżko posiada leże dwusegmentowe, segment pleców regulowany mechanicznie (bezpieczny mechanizm grzebieniowy dodatkowo zabezpieczony elementem osłaniającym) | TAK, podać |  |
| 9. | Segment nóg montowany na stałe z min. 2 poprzeczkami zwiększającymi wytrzymałość | TAK, podać |  |
| 10. | Łóżko wyposażone w 4 kołka na łożyskach tocznych fi 125mm z blokadą jazdy i obrotu | TAK, podać |  |
| 11. | Jednolita lakierowana rama nóg i szczytów. Szczyty łóżka od strony głowy i nóg montowane na stałe. Szczyty łóżka wypełnione są płytą HPL montowaną na stałe za pomocą śrub. Płyta wypełniająca szczelnie cały szczyt bez możliwość przełożenia sznura lub paska w sposób uniemożliwiający wykopanie czy wypchanie przez pacjenta. | TAK, podać |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w uchwyty do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta wykonane z pręta fi 10mm | TAK, podać |  |
| 13. | Łóżko posiada możliwość (opcje) wyposażenia w specjalny mechanizm umożliwiający przymocowanie łóżka do podłoża. Mechanizm ten można również stosować w celu zwiększenia powierzchni podparcia przeciwdziałając w ten sposób wywróceniu łóżka w przypadku położenia na nim pacjentów nadpobudliwych lub agresywnych. Ustawienie pozycji mechanizmu odbywa się poprzez zastosowanie wkrętów dociskowych umiejscowionych w specjalnych tulejach utrudniających dostęp do nich osobom niepowołanych. Odkręcenie wymaga użycia specjalnego klucza, który dostarczany jest wraz z łóżkiem dla służb technicznych. Podstawa stopki zabezpieczona przed rysowaniem powierzchni. | TAK, podać |  |
| 14. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na zamek z zakładką, dostosowany do wymiarów leża łóżka, Pianka o gęstości min 30-35kg/m3, pokrowiec materaca z tkaniny paroprzepuszczalnej , zmywalnej, nadającej się do prania w temp. 90oC oraz do dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 15. | Elementy wyposażenia łóżka: - komplet poręczy bocznych. Poręcze boczne metalowe wykonane z profili okrągłych o średnicy 25 mm pokryte lakierem proszkowym składane wzdłuż ramy leża zgodne z normą EN 60601-2-52 do każdego łóżka, poręcze po złożeniu nie wystające ponad leże więcej niż 3 cm, poręcze montowane za pomocą specjalnych tulei umieszczonych pod ramą leża. | TAK, podać |  |
| 16. | Łóżko wyposażone w krążki odbojowe o średnicy fi 60mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami | TAK, podać |  |
| 17. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  |
| 18. | Deklaracja zgodności CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
| 19. | Wysokość: 800 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 20. | Szerokość: 420 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 21. | Głębokość: 420 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 22. | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK, podać |  |
| 23. | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | TAK, podać |  |
| 24. | Między szuflada i komora wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta | TAK, podać |  |
| 25. | Uchwyty w szafce metalowe | TAK, podać |  |
| 26. | Szuflada na prowadnicach kulkowych, w szufladzie tworzywowy wkład | TAK, podać |  |
| 27. | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory | TAK, podać |  |
| 28. | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem niebrudzącym, dwa koła z blokadą indywidualna | TAK, podać |  |
| 29. | Blat szafki z płyty tworzywowej HPL w kolorze do uzgodnienia. | TAK, podać |  |
| 30. | Deklaracja CE i zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, podać |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego i podaje ten parametr.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również podać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pakiet Nr 3

Łóżka bez poręczy bocznych z wyposażeniem – 13 szt.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka bez poręczy bocznych z wyposażeniem | 13 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Producent: 		………………………………

Model:			………………………………

Kraj pochodzenia: 	………………………………

Rok produkcji: 	………………………………

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022r.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita: 985 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2110 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 5 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 x 3 cm grubość ścianki min. 2 mm pokrytych lakierem proszkowym | TAK, podać |  |
| 5. | Leże łóżka dwusegmentowe o wymiarach 2000 x 860mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o wymiarach 100mm x 50mm siatka wykonana z pręta fi 5 | TAK, podać |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK, podać |  |
| 8. | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu grzebieniowego do 70° (± 5°) Łóżko posiada leże dwusegmentowe, segment pleców regulowany mechanicznie (bezpieczny mechanizm grzebieniowy dodatkowo zabezpieczony elementem osłaniającym) | TAK, podać |  |
| 9. | Segment nóg montowany na stałe z min. 2 poprzeczkami zwiększającymi wytrzymałość | TAK, podać |  |
| 10. | Łóżko wyposażone w 4 kołka na łożyskach tocznych fi 125mm z blokadą jazdy i obrotu | TAK, podać |  |
| 11. | Jednolita lakierowana rama nóg i szczytów. Szczyty łóżka od strony głowy i nóg montowane na stałe. Szczyty łóżka wypełnione są płytą HPL montowaną na stałe za pomocą śrub. Płyta wypełniająca szczelnie cały szczyt bez możliwość przełożenia sznura lub paska w sposób uniemożliwiający wykopanie czy wypchanie przez pacjenta. | TAK, podać |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w uchwyty do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta wykonane z pręta fi 10mm | TAK, podać |  |
| 13. | Łóżko posiada możliwość (opcje) wyposażenia w specjalny mechanizm umożliwiający przymocowanie łóżka do podłoża. Mechanizm ten można również stosować w celu zwiększenia powierzchni podparcia przeciwdziałając w ten sposób wywróceniu łóżka w przypadku położenia na nim pacjentów nadpobudliwych lub agresywnych. Ustawienie pozycji mechanizmu odbywa się poprzez zastosowanie wkrętów dociskowych umiejscowionych w specjalnych tulejach utrudniających dostęp do nich osobom niepowołanych. Odkręcenie wymaga użycia specjalnego klucza, który dostarczany jest wraz z łóżkiem dla służb technicznych. Podstawa stopki zabezpieczona przed rysowaniem powierzchni. | TAK, podać |  |
| 14. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na zamek z zakładką, dostosowany do wymiarów leża łóżka, Pianka o gęstości min 30-35kg/m3, pokrowiec materaca z tkaniny paroprzepuszczalnej , zmywalnej, nadającej się do prania w temp. 90oC oraz do dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 15. | Łóżko wyposażone w krążki odbojowe o średnicy fi 60mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami | TAK, podać |  |
| 16. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  |
| 17. | Deklaracja zgodności CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
| 18. | Wysokość: 800 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 19. | Szerokość: 420 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 20. | Głębokość: 420 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
| 21. | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK, podać |  |
| 22. | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | TAK, podać |  |
| 23. | Między szuflada i komora wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta | TAK, podać |  |
| 24. | Uchwyty w szafce metalowe | TAK, podać |  |
| 25. | Szuflada na prowadnicach kulkowych, w szufladzie tworzywowy wkład | TAK, podać |  |
| 26. | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory | TAK, podać |  |
| 27. | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem niebrudzącym, dwa koła z blokadą indywidualna | TAK, podać |  |
| 28. | Blat szafki z płyty tworzywowej HPL w kolorze do uzgodnienia. | TAK, podać |  |
| 29. | Deklaracja CE i zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, podać |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego i podaje ten parametr.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również podać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.